REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
  OPĆINA DRAGANIĆ
OPĆINSKA NAČELNICA

KLASA: 250-03/25-01/01
URBROJ: 2133-08-01-25-2
Draganić, __. _____ 2025. g.

 Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine" broj 92/10 i 114/22) i članka 46. Statuta Općine Draganić („Glasnik Karlovačke županije“ broj 11/21), a u skladu sa Godišnjim provedbenim planom unapređenja zaštite od požara na području Karlovačke županije za 2025. g., („Glasnik Karlovačke županije“ broj 57C/24), Općinska načelnica Općine Draganić dana ___. ________ 2025. godine, donosi

Godišnji provedbeni Plan unapređenja zaštite od požara na području
Općine Draganić za 2025. godinu

I.

Ovaj Godišnji provedbeni Plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Draganić za 2025. godinu donosi se kao temeljni dokument kojim se utvrđuje koordinacija svih subjekata u provedbi operativnih mjera zaštite od požara u tekućoj kalendarskoj godine (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan).

II.

U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Draganić potrebno je tijekom 2025. godine provesti sljedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere:

Organizacijske mjere

  1. Vatrogasne postrojbe u okviru Vatrogasne zajednice Općine Draganić

Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasca iz Procjene ugroženosti od požara, u vatrogasnim postrojbama osigurava se potreban broj operativnih vatrogasaca.
Za obavljanje aktivne vatrogasne djelatnosti potrebno je imati osposobljenih najmanje 20 dobrovoljnih vatrogasaca u DVD-u Draganić te 10 dobrovoljnih vatrogasaca u DVD-u Mrzljaki - Goljak, koji moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o vatrogastvu („Narodne novine“ 125/19).
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Općine Draganić, DVD Draganići, DVD Mrzljaki - Goljak.

Tehničke mjere

2.1. Vatrogasna oprema i tehnika

Sukladno Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija potrebno je u 2025. godini, u skladu s objektivnim financijskim mogućnostima, nastaviti sa nabavom potrebne zaštitne opreme za dobrovoljne vatrogasce kako bi se postigla njihova zadovoljavajuća opremljenost, sukladno propisima, potrebama i prosudbama zapovjednika Vatrogasne zajednice Općine Draganić.
Za obavljanje vatrogasnih intervencija na terenu, za svaku pojedinu intervenciju mora biti raspoloživo minimalno 7 operativnih vatrogasaca koji mogu izaći na vatrogasnu intervenciju (od toga 1 vozač), s prijemnicima poziva i odgovarajućom potrebnom tehničkom opremom.
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Općine Draganić, DVD Draganići i DVD Mrzljaki - Goljak.

Urbanističke mjere

3.1. PPU Općine Draganić čije su 3. izmjene i dopune nedavno stupile na snagu, između ostalog, utvrđene su mjere zaštite od požara sukladno važećim propisima, te je utvrđeno kako moraju biti
osigurani vatrogasni prolazi i pristupi svim građevinskim česticama.
       Izvršitelj zadatka: Općina Draganić.

3.2. U naseljima se moraju kontinuirano i sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice i javne površine bile uvijek prohodne u svrhu potrebe za žurnim vatrogasnim intervencijama.
U većim kompleksima pravnih osoba potrebno je osigurati stalnu prohodnost vatrogasnih pristupa i putova evakuacije.
       Izvršitelj zadatka: Općina Draganić, pravne osobe kod kojih zbog vrste djelatnosti postoji
       povećana opasnost od nastanka i širenja požara.

3.3. Hidranti koji se koriste za gašenje požara i punjenje cisterni moraju se redovito održavati
te biti ispravni za upotrebu.
Za gašenje požara potrebno je osigurati minimalno potrebne količine vode od 10 litara u sekundi te osigurati tlak u hidrantskoj mreži od najmanje 2,5 bara.
Izvršitelj zadatka: Općina Draganić u suradnji sa Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac.

3.4. Osim korištenja hidranata, potrebno je odrediti ostale alternativne izvore vode za gašenje požara te je u vezi s istim potrebno urediti prilaze za vatrogasna vozila do takvih izvora vode.
Izvršitelj zadatka: Općina Draganić i Vatrogasna zajednica Općine Draganić.

        III.
 1. Normativne, preventivne i planske aktivnosti u provedbi mjera zaštite od požara

 1.1. Opće i normativne pretpostavke zaštite od požara

Općinsko vijeće Općine Draganić je 31. siječnja 2019. g. donijelo Odluku o
prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i
        Plana zaštite od požara Općine Draganić („Glasnik Karlovačke županije“ 6/2019).
        Pokrenut je postupak za revidiranje i usklađivanje navedenih dokumenata, sukladno
        odredbama Zakona o zaštiti od požara.
Potrebno je redovito usklađivati i dopunjavati O D L U K U o organiziranju motrilačko dojavne službe na području Općine Draganić u periodu povećanog indeksa opasnosti od nastajanja požara na otvorenom prostoru
        Izvršitelj zadatka: Općina Draganić.
Svi subjekti u čiji djelokrug spada provedba mjera zaštite od požara dužni su održavati stalne međusobne kontakte te informirati širu javnost upozorenjima i obavijestima o potrebi provođenja preventivnih mjera i stupnju opasnosti od nastanka i širenja požara, koristeći sve oblike javnog priopćavanja (radio, televizija, web stranice, tisak, plakati, letci i sl.).
Izvršitelj zadatka: Općina Draganić i Vatrogasna zajednica Općine Draganić.
Sukladno važećim propisima koji reguliraju zaštitu od požara na otvorenom prostoru, nužno je urediti okvire ponašanja na otvorenom prostoru, posebice u vrijeme povećane opasnosti od nastanka požara.
        Izvršitelj zadatka: Općina Draganić.

1.2. Preventivne aktivnosti u svrhu smanjenja opasnosti od nastanka i širenja požara

Potrebno je vršiti motrenje, čuvanje i ophodnju otvorenog prostora i građevina za
koje postoji povećana opasnost od nastanka i širenja požara te održavati prohodnim sve pristupne puteve namijenjene interventnim vozilima.
    Izvršitelj zadatka: Općina Draganić i Vatrogasna zajednica Općine Draganić.
Tijekom razdoblja povećane opasnosti od izbijanja požara (ljetni period) potrebno
     je osigurati stalno vatrogasno dežurstvo.
     Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Općine Draganić, DVD Draganići,
     DVD Mrzljaki - Goljak.
Utvrđivanje uvjeta, ustroja i načina korištenja teške građevinske mehanizacije za
     moguću žurnu izradu prosjeka i probijanje puteva u svrhu zaustavljanja širenja
     šumskih požara.
      Izvršitelj zadatka: Općina Draganić u suradnji sa Hrvatskim šumama.
Obavezno je vršiti nadzor i skrb nad županijskim, lokalnim i nerazvrstanim cestama
    te zemljišnim pojasom uz ceste. Zemljišni pojas uz ceste mora biti čist i pregledan
    kako zbog sigurnosti prometa tako i zbog sprečavanja nastajanja i širenja požara na
    njemu. Obavezno je čišćenje zemljišnog pojasa uz ceste od lakozapaljivih tvari, odnosno
    onih tvari koje bi mogle izazvati požar ili omogućiti njegovo širenje.
        Izvršitelj zadatka: Hrvatske ceste, Županijska uprava za ceste Karlovačke županije
        i Općina Draganić.

1.3. Preventivne aktivnosti angažiranja vatrogasnih snaga koje sudjeluju u gašenju
        požara

Prije početka požarne sezone potrebno je izvršiti otklanjanje nedostataka na vatrogasnim vozilima, opremi i tehnici potrebnoj za djelovanje na požarima a nakon završetka požarne sezone zapisnički utvrditi oštećenu opremu i tehniku te napraviti selekciju i procjenu nužnih popravaka na opremi i tehnici.
Izvršitelj zadatka: Općina Draganić i Vatrogasna zajednica Općine Draganić.

        IV.

Sredstva za provedbu obveza Općine Draganić koje proizlaze iz ovog Godišnjeg provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara, osigurana su u Proračunu Općine Draganić za 2025. godinu.

V.

Općinsko vijeće Općine Draganić će jednom godišnje razmatrati izvješće o stanju provedbe ovog Godišnjeg provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Draganić za 2025. g.

VI.

Ovaj Godišnji provedbeni Plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Draganić za 2025. godinu objaviti će se u „Glasniku Karlovačke županije.“

        Općinska načelnica

        Anica Domladovac, bacc.med.techn.

Dostaviti:
  1. MUP Ravnateljstvo civilne zaštite
    Nehajska ulica 5, 10000 Zagreb
2.Služba civilne zaštite Karlovac,
   Odjel inspekcije Karlovac,
   Dr. Vladka Mačeka 8
3. VZ Općine Draganić, DVD Draganići, DVD Mrzljaki - Goljak
4. Glasnik Karlovačke Županije
5. Pismohrana