REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRAGANIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 250-03/26-01/01
URBROJ: 2133-08-01-26-2
Draganić, __. ožujka 2026. g.

 Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine" broj 92/10 i 114/22) i članka 46. Statuta Općine Draganić („Glasnik Karlovačke županije“ broj 11/21), a u skladu sa Godišnjim provedbenim planom unapređenja zaštite od požara na području Karlovačke županije za 2026. g., („Glasnik Karlovačke županije“ broj 53B/25), Općinsko vijeće Općine Draganić na 6. sjednici održanoj ___. ožujka 2026. godine, donosi

Godišnji provedbeni Plan unapređenja zaštite od požara na području
Općine Draganić za 2026. godinu

I.

Ovaj Godišnji provedbeni Plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Draganić za 2026. godinu donosi se u svrhu ostvarivanja prava i obveza Općine Draganić kao jedinice lokalne samouprave u području zaštite od požara te se istim utvrđuje koordinacija svih subjekata u provedbi operativnih mjera zaštite od požara u tekućoj kalendarskoj godine (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan).

II.

U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Draganić potrebno je tijekom 2025. godine provesti sljedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere:

Organizacijske mjere

  1. Vatrogasne postrojbe u okviru Vatrogasne zajednice Općine Draganić

Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasca iz Procjene ugroženosti od požara, u vatrogasnim postrojbama osigurava se potreban broj operativnih vatrogasaca.
Za obavljanje aktivne vatrogasne djelatnosti potrebno je imati osposobljenih najmanje 20 dobrovoljnih vatrogasaca u DVD-u Draganić te najmanje 10 dobrovoljnih vatrogasaca u DVD-u Mrzljaki - Goljak, koji moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o vatrogastvu („Narodne novine“ 125/19).
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Općine Draganić, DVD Draganići, DVD Mrzljaki - Goljak.
Tehničke mjere

2.1. Vatrogasna oprema i tehnika

Sukladno Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija potrebno je u 2026. godini, u skladu s objektivnim financijskim mogućnostima, nastaviti sa nabavom potrebne zaštitne opreme za dobrovoljne vatrogasce kako bi se postigla njihova zadovoljavajuća opremljenost, sukladno propisima, potrebama i prosudbama zapovjednika Vatrogasne zajednice Općine Draganić.
Za obavljanje vatrogasnih intervencija na terenu, za svaku pojedinu intervenciju mora biti raspoloživo minimalno 7 operativnih vatrogasaca koji mogu izaći na vatrogasnu intervenciju (od toga 1 vozač), s prijemnicima poziva i odgovarajućom potrebnom tehničkom opremom.
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Općine Draganić, DVD Draganići i DVD Mrzljaki –
Goljak.

Urbanističke mjere

3.1. Trećim izmjenama i dopunama Prostornog Plana uređenja Općine Draganić, između ostalog,
utvrđene su mjere zaštite od požara sukladno važećim propisima, te je utvrđeno kako moraju
biti stalno osigurani vatrogasni prolazi i pristupi svim građevinskim česticama.
       Izvršitelj zadatka: Općina Draganić.

3.2. U naseljima će se kontinuirano poduzimati sve potrebne mjere kako bi prometnice i javne površine bile uvijek prohodne u svrhu potrebe za žurnim vatrogasnim intervencijama.
U većim poslovnim kompleksima koji su u vlasništvu pravnih osoba potrebno je osigurati stalnu prohodnost vatrogasnih pristupa i putova evakuacije.
       Izvršitelj zadatka: Općina Draganić, pravne osobe kod kojih zbog vrste djelatnosti postoji
       povećana opasnost od nastanka i širenja požara.

3.3. Hidranti koji se koriste za gašenje požara i punjenje cisterni moraju se redovito održavati
te biti ispravni za upotrebu.
Za gašenje požara potrebno je osigurati minimalno potrebne količine vode na hidrantima od 10 litara u sekundi te osigurati tlak u hidrantskoj mreži od najmanje 2,5 bara.
Izvršitelj zadatka: Općina Draganić u suradnji sa Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac.

3.4. Osim korištenja hidranata, potrebno je odrediti ostale alternativne izvore tehničke vode za gašenje požara te je u vezi s istim potrebno urediti prilaze za vatrogasna vozila do takvih izvora vode.
Izvršitelj zadatka: Općina Draganić i Vatrogasna zajednica Općine Draganić.

        III.
 1. Normativne, preventivne i planske aktivnosti u provedbi mjera zaštite od požara

 1.1. Opće i normativne pretpostavke zaštite od požara

Općinsko vijeće Općine Draganić donijelo je Odluku o prihvaćanju Procjene
 ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara Općine
 Draganić („Glasnik Karlovačke županije“ 6/2019).
        Pokrenuti će se postupak za revidiranje i usklađivanje navedenih dokumenata, sukladno
        odredbama Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine" broj 92/10 i 114/22).
        Izvršitelj zadatka: Općina Draganić.
Potrebno je redovito usklađivati i dopunjavati O D L U K U o organiziranju motrilačko dojavne službe na području Općine Draganić u periodu povećanog indeksa opasnosti od nastajanja požara na otvorenom prostoru
        Izvršitelj zadatka: Općina Draganić.
Svi subjekti u čiji djelokrug spada provedba mjera zaštite od požara dužni su održavati stalne međusobne kontakte te informirati širu javnost upozorenjima i obavijestima o potrebi provođenja preventivnih mjera i stupnju opasnosti od nastanka i širenja požara, koristeći sve oblike javnog priopćavanja (radio, televizija, web stranice, tisak, plakati, letci i sl.).
Izvršitelj zadatka: Općina Draganić i Vatrogasna zajednica Općine Draganić.
Sukladno važećim propisima koji reguliraju zaštitu od požara na otvorenom prostoru, nužno je urediti okvire ponašanja na otvorenom prostoru, posebice u vrijeme povećane opasnosti od nastanka požara.
        Izvršitelj zadatka: Općina Draganić.

1.2. Preventivne aktivnosti u svrhu smanjenja opasnosti od nastanka i širenja požara

Potrebno je vršiti motrenje, čuvanje i ophodnju otvorenog prostora i građevina za
koje postoji povećana opasnost od nastanka i širenja požara te održavati prohodnim sve pristupne puteve namijenjene interventnim vozilima.
    Izvršitelj zadatka: Općina Draganić i Vatrogasna zajednica Općine Draganić.
Tijekom razdoblja povećane opasnosti od izbijanja požara (ljetni period) potrebno
     je osigurati stalno vatrogasno dežurstvo.
     Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Općine Draganić, DVD Draganići,
     DVD Mrzljaki - Goljak.
Utvrditi će se uvjeti za ustroj i način korištenja teške građevinske mehanizacije za
     moguću žurnu izradu prosjeka i probijanje puteva u svrhu zaustavljanja širenja
     šumskih požara.
      Izvršitelj zadatka: Općina Draganić u suradnji sa Hrvatskim šumama d.o.o.
Vršiti će se nadzor i skrb nad županijskim, lokalnim i nerazvrstanim cestama te
     zemljišnim pojasom uz ceste. Zemljišni pojas uz navedene ceste mora biti čist i
     pregledan kako zbog sigurnosti prometa, tako i zbog sprečavanja nastajanja i širenja
     požara na njemu.
    Vršiti će se čišćenje zemljišnog pojasa uz navedene ceste od lakozapaljivih tvari,
     odnosno onih tvari koje bi mogle izazvati požar ili omogućiti njegovo širenje.
        Izvršitelj zadatka: Hrvatske ceste, Županijska uprava za ceste Karlovačke županije
        i Općina Draganić.

1.3. Preventivne aktivnosti angažiranja vatrogasnih snaga koje sudjeluju u gašenju
        požara

Prije početka požarne sezone potrebno je izvršiti otklanjanje kvarova na vatrogasnim vozilima, opremi i tehnici potrebnoj za djelovanje na požarima a nakon završetka požarne sezone zapisnički utvrditi oštećenu opremu i tehniku te napraviti selekciju i procjenu nužnih popravaka na predmetnoj opremi i tehnici.
Izvršitelj zadatka: Općina Draganić i Vatrogasna zajednica Općine Draganić.

        IV.

Sredstva za provedbu obveza Općine Draganić koje proizlaze iz ovog Godišnjeg provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara za 2026. g., osigurana su u Proračunu Općine Draganić za 2026. godinu.

V.

Općinsko vijeće Općine Draganić će jednom godišnje razmatrati izvješće o stanju provedbe ovog Godišnjeg provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Draganić za 2026. g.

VI.

Ovaj Godišnji provedbeni Plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Draganić za 2026. godinu objaviti će se u „Glasniku Karlovačke županije.“

        Predsjednik Općinskog vijeća

        mr. Stjepan Bencetić, dr. vet. med.

Dostaviti:
  1. MUP Ravnateljstvo civilne zaštite
    Nehajska ulica 5, 10000 Zagreb
2.Služba civilne zaštite Karlovac,
   Odjel inspekcije Karlovac,
   Dr. Vladka Mačeka 8
3. VZ Općine Draganić, DVD Draganići, DVD Mrzljaki - Goljak
4. Glasnik Karlovačke Županije
5. Pismohrana